## ТКА ПКЛ
| 2024-10-28 | 8:01 |  |  | № прибора | 00 000
Начало измерений |  |  | 2024-10-22 11:03
Конец измерений |  |  | 2024-10-28 07:58
Количество измерений |  |  | 46
Максимальная темепература, °C |  |  | 28
Средняя темепература, °C |  |  | 15.3
Минимальная темепература, °C |  |  | 8
Максимальная влажность от., % |  |  | 69.3
Средняя влажность от.,% |  |  | 54.8
Минимальная влажность от., % |  |  | 38.4
Максимальное давление, кПа |  |  | 101.8
Среднее давление, кПа |  |  | 100
Минимальное давление, кПа |  |  | 98.2
# | Дата | Время | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Удалить не подходящиее время работы 8-17 | К-во замеров | Дата | Время от/до за день | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Место проведения испытания:
2 | 2024-10-23 | 24:02 | 23.8 | 49.4 | 98.2 | 10.6 | TRUE | 12 | 2024-10-23 | с 14:16:49 по 00:01:50 | от плюс 23,8 °C до плюс 25,5 °C | от 38,4 % до 49,4 % | от 98,2 до 98,3 кПа | от 8,9 до 10,6 г/м3 | МСК
3 | 2024-10-23 | 14:17 | 24.6 | 42 | 98.2 | 9.4 | FALSE | 11 | 2024-10-24 | с 13:40:11 по 16:10:11 | от плюс 9,2 °C до плюс 11,7 °C | от 55,8 % до 69,3 % | от 100,3 до 100,4 кПа | от 5,8 до 6,2 г/м3 | ЕКБ
4 | 2024-10-23 | 14:32 | 24.7 | 41.6 | 98.2 | 9.4 | FALSE | 13 | 2024-10-25 | с 10:00:42 по 14:29:06 | от плюс 8,0 °C до плюс 10,0 °C | от 53,3 % до 68,7 % | от 100,5 до 100,7 кПа | от 4,5 до 5,8 г/м3 | Питер
5 | 2024-10-23 | 14:47 | 24.8 | 42.4 | 98.2 | 9.6 | FALSE
6 | 2024-10-23 | 15:02 | 24.8 | 42.1 | 98.2 | 9.5 | FALSE | Для ручных правок
7 | 2024-10-23 | 15:17 | 25.2 | 43.4 | 98.3 | 10.1 | FALSE | К-во замеров | Дата | Время от/до за день | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Место проведения испытания:
8 | 2024-10-23 | 15:32 | 25.5 | 42.9 | 98.3 | 10.1 | FALSE | 12 | 45588 | с 14:01:50 по 16:46:49 | от плюс 23,8 °C до плюс 25,5 °C | от 38,4 % до 49,4 % | от 98,2 до 98,3 кПа | от 8,9 до 10,6 г/м3 | МСК
9 | 2024-10-23 | 15:47 | 25.4 | 41.3 | 98.3 | 9.7 | FALSE | 11 | 45589 | с 13:40:11 по 16:10:11 | от плюс 9,2 °C до плюс 11,7 °C | от 55,8 % до 69,3 % | от 100,3 до 100,4 кПа | от 5,8 до 6,2 г/м3 | ЕКБ
10 | 2024-10-23 | 16:02 | 25.4 | 41.2 | 98.3 | 9.7 | FALSE | 13 | 45590 | с 10:00:42 по 14:29:06 | от плюс 8,0 °C до плюс 10,0 °C | от 53,3 % до 68,7 % | от 100,5 до 100,7 кПа | от 4,5 до 5,8 г/м3 | Питер
11 | 2024-10-23 | 16:17 | 25.3 | 39.3 | 98.3 | 9.2 | FALSE
12 | 2024-10-23 | 16:32 | 25.3 | 39.6 | 98.3 | 9.2 | FALSE
13 | 2024-10-23 | 16:47 | 25.3 | 38.4 | 98.3 | 8.9 | FALSE
15 | 2024-10-24 | 13:40 | 11.7 | 55.8 | 100.4 | 5.8 | FALSE
16 | 2024-10-24 | 13:55 | 11.4 | 57.6 | 100.4 | 5.9 | FALSE
17 | 2024-10-24 | 14:10 | 10.5 | 60.1 | 100.4 | 5.8 | FALSE
18 | 2024-10-24 | 14:25 | 10.5 | 60.1 | 100.4 | 5.8 | FALSE
19 | 2024-10-24 | 14:40 | 10 | 62.6 | 100.3 | 5.9 | FALSE
20 | 2024-10-24 | 14:55 | 10.4 | 61.6 | 100.4 | 6 | FALSE
21 | 2024-10-24 | 15:10 | 10.7 | 60.7 | 100.4 | 6 | FALSE
22 | 2024-10-24 | 15:25 | 9.6 | 64.9 | 100.3 | 6 | FALSE
23 | 2024-10-24 | 15:40 | 9.4 | 67.1 | 100.3 | 6.1 | FALSE
24 | 2024-10-24 | 15:55 | 9.2 | 68.4 | 100.3 | 6.1 | FALSE
25 | 2024-10-24 | 16:10 | 9.2 | 69.3 | 100.3 | 6.2 | FALSE
27 | 2024-10-25 | 10:01 | 8.7 | 65.2 | 100.5 | 5.7 | FALSE
28 | 2024-10-25 | 10:16 | 8.2 | 66.5 | 100.5 | 5.6 | FALSE
29 | 2024-10-25 | 10:31 | 8.3 | 64.3 | 100.5 | 5.4 | FALSE
30 | 2024-10-25 | 10:46 | 8.4 | 64.4 | 100.5 | 5.5 | FALSE
31 | 2024-10-25 | 10:59 | 8.3 | 68.7 | 100.7 | 5.8 | FALSE
38 | 2024-10-25 | 12:44 | 10 | 54.7 | 100.6 | 5.1 | FALSE
39 | 2024-10-25 | 12:59 | 8.5 | 56.2 | 100.6 | 4.8 | FALSE
40 | 2024-10-25 | 13:14 | 8.4 | 53.3 | 100.6 | 4.5 | FALSE
41 | 2024-10-25 | 13:29 | 8.7 | 55.5 | 100.6 | 4.8 | FALSE
42 | 2024-10-25 | 13:44 | 9.3 | 55.9 | 100.6 | 5 | FALSE
43 | 2024-10-25 | 13:59 | 8.3 | 57.9 | 100.6 | 4.9 | FALSE
44 | 2024-10-25 | 14:14 | 8 | 59.8 | 100.6 | 5 | FALSE
45 | 2024-10-25 | 14:29 | 8 | 59.6 | 100.6 | 4.9 | FALSE

## ТКА ПКЛкорректир
| 2024-10-28 | 8:01 |  |  | № прибора | 00 000
Начало измерений |  |  | 2024-10-22 11:03
Конец измерений |  |  | 2024-10-28 07:58
Количество измерений |  |  | 46
Максимальная темепература, °C |  |  | 28
Средняя темепература, °C |  |  | 15.3
Минимальная темепература, °C |  |  | 8
Максимальная влажность от., % |  |  | 69.3 | [10 empty] | Для корректировки дат надо раскрыть скрытые столбцы слева
Средняя влажность от.,% |  |  | 54.8 | [10 empty] | Устарело (Вставить в ворд и заменить все "$%$" на "^s" (неразрывный пробел).) И (=ПОДСТАВИТЬ(P7;"$%$";" ")).
Минимальная влажность от., % |  |  | 38.4 | [10 empty] | Раньше пробел был простой только для удобства вида а не для вставки.
Максимальное давление, кПа |  |  | 101.8 | [10 empty] | Везде кроме перед до стоит неразрывный пробел комбинацией клавиш ALT кода с цифрами NUM LOCK "alt+255".
Среднее давление, кПа |  |  | 100 | [10 empty] | Скопировать таблицу ниже в новый экспорт ТКА и заменить цифры 17 и 52 во всех первых с верху формулах (ячейках) на новый диапозон
Минимальное давление, кПа |  |  | 98.2 | [10 empty] | измерений и после замены обновить формулы ниже мышкой кроме столбца "Дата". Ее надо просто выделить и нажать энтер т.к. это массив.
[7 empty] | Вручную вписать точные дату и время и все откорректируется по формулам. | [5 empty] | Удалить не подходящиее время работы 8-17 | Если надо внести правки в значения скопировать и вставить только значения ниже и там править сколько угодно. | [6 empty] | Этот столбец ручками править
# | Дата | Время | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Эталон даты | Эталон времени | Корректирующий коэффициент | Корректированные дата и время | КДата | КВремя |  | К-во замеров | Дата | Время от/до за день | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Место проведения испытания:
2 | 2024-10-23 | 5:02 | 23.8 | 49.4 | 98.2 | 10.6 |  |  |  | 2024-10-23 05:02 | 2024-10-23 | 5:02 | TRUE | 12 | 2024-10-23 | с 05:01:50 по 16:46:49 | от плюс 23,8 °C до плюс 25,5 °C | от 38,4 % до 49,4 % | от 98,2 до 98,3 кПа | от 8,9 до 10,6 г/м3 | МСК
3 | 2024-10-23 | 14:17 | 24.6 | 42 | 98.2 | 9.4 | 2024-10-23 | 14:17 | 0 | 2024-10-23 14:17 | 2024-10-23 | 14:17 | FALSE | 11 | 2024-10-24 | с 13:40:11 по 16:10:11 | от плюс 9,2 °C до плюс 11,7 °C | от 55,8 % до 69,3 % | от 100,3 до 100,4 кПа | от 5,8 до 6,2 г/м3 | ЕКБ
4 | 2024-10-23 | 14:32 | 24.7 | 41.6 | 98.2 | 9.4 |  |  |  | 2024-10-23 14:32 | 2024-10-23 | 14:32 | FALSE | 13 | 2024-10-25 | с 10:00:42 по 14:29:06 | от плюс 8,0 °C до плюс 10,0 °C | от 53,3 % до 68,7 % | от 100,5 до 100,7 кПа | от 4,5 до 5,8 г/м3 | Питер
5 | 2024-10-23 | 14:47 | 24.8 | 42.4 | 98.2 | 9.6 |  |  |  | 2024-10-23 14:47 | 2024-10-23 | 14:47 | FALSE
6 | 2024-10-23 | 15:02 | 24.8 | 42.1 | 98.2 | 9.5 |  |  |  | 2024-10-23 15:02 | 2024-10-23 | 15:02 | FALSE | Для ручных правок
7 | 2024-10-23 | 15:17 | 25.2 | 43.4 | 98.3 | 10.1 |  |  |  | 2024-10-23 15:17 | 2024-10-23 | 15:17 | FALSE | К-во замеров | Дата | Время от/до за день | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Влажность аб., г/м3 | Место проведения испытания:
8 | 2024-10-23 | 15:32 | 25.5 | 42.9 | 98.3 | 10.1 |  |  |  | 2024-10-23 15:32 | 2024-10-23 | 15:32 | FALSE | 12 | 45588 | с 14:01:50 по 16:46:49 | от плюс 23,8 °C до плюс 25,5 °C | от 38,4 % до 49,4 % | от 98,2 до 98,3 кПа | от 8,9 до 10,6 г/м3 | МСК
9 | 2024-10-23 | 15:47 | 25.4 | 41.3 | 98.3 | 9.7 |  |  |  | 2024-10-23 15:47 | 2024-10-23 | 15:47 | FALSE | 11 | 45589 | с 13:40:11 по 16:10:11 | от плюс 9,2 °C до плюс 11,7 °C | от 55,8 % до 69,3 % | от 100,3 до 100,4 кПа | от 5,8 до 6,2 г/м3 | ЕКБ
10 | 2024-10-23 | 16:02 | 25.4 | 41.2 | 98.3 | 9.7 |  |  |  | 2024-10-23 16:02 | 2024-10-23 | 16:02 | FALSE | 13 | 45590 | с 10:00:42 по 14:29:06 | от плюс 8,0 °C до плюс 10,0 °C | от 53,3 % до 68,7 % | от 100,5 до 100,7 кПа | от 4,5 до 5,8 г/м3 | Питер
11 | 2024-10-23 | 16:17 | 25.3 | 39.3 | 98.3 | 9.2 |  |  |  | 2024-10-23 16:17 | 2024-10-23 | 16:17 | FALSE
12 | 2024-10-23 | 16:32 | 25.3 | 39.6 | 98.3 | 9.2 |  |  |  | 2024-10-23 16:32 | 2024-10-23 | 16:32 | FALSE
13 | 2024-10-23 | 16:47 | 25.3 | 38.4 | 98.3 | 8.9 |  |  |  | 2024-10-23 16:47 | 2024-10-23 | 16:47 | FALSE
15 | 2024-10-24 | 13:40 | 11.7 | 55.8 | 100.4 | 5.8 |  |  |  | 2024-10-24 13:40 | 2024-10-24 | 13:40 | FALSE
16 | 2024-10-24 | 13:55 | 11.4 | 57.6 | 100.4 | 5.9 |  |  |  | 2024-10-24 13:55 | 2024-10-24 | 13:55 | FALSE
17 | 2024-10-24 | 14:10 | 10.5 | 60.1 | 100.4 | 5.8 |  |  |  | 2024-10-24 14:10 | 2024-10-24 | 14:10 | FALSE
18 | 2024-10-24 | 14:25 | 10.5 | 60.1 | 100.4 | 5.8 |  |  |  | 2024-10-24 14:25 | 2024-10-24 | 14:25 | FALSE
19 | 2024-10-24 | 14:40 | 10 | 62.6 | 100.3 | 5.9 |  |  |  | 2024-10-24 14:40 | 2024-10-24 | 14:40 | FALSE
20 | 2024-10-24 | 14:55 | 10.4 | 61.6 | 100.4 | 6 |  |  |  | 2024-10-24 14:55 | 2024-10-24 | 14:55 | FALSE
21 | 2024-10-24 | 15:10 | 10.7 | 60.7 | 100.4 | 6 |  |  |  | 2024-10-24 15:10 | 2024-10-24 | 15:10 | FALSE
22 | 2024-10-24 | 15:25 | 9.6 | 64.9 | 100.3 | 6 |  |  |  | 2024-10-24 15:25 | 2024-10-24 | 15:25 | FALSE
23 | 2024-10-24 | 15:40 | 9.4 | 67.1 | 100.3 | 6.1 |  |  |  | 2024-10-24 15:40 | 2024-10-24 | 15:40 | FALSE
24 | 2024-10-24 | 15:55 | 9.2 | 68.4 | 100.3 | 6.1 |  |  |  | 2024-10-24 15:55 | 2024-10-24 | 15:55 | FALSE
25 | 2024-10-24 | 16:10 | 9.2 | 69.3 | 100.3 | 6.2 |  |  |  | 2024-10-24 16:10 | 2024-10-24 | 16:10 | FALSE
27 | 2024-10-25 | 10:01 | 8.7 | 65.2 | 100.5 | 5.7 |  |  |  | 2024-10-25 10:01 | 2024-10-25 | 10:01 | FALSE
28 | 2024-10-25 | 10:16 | 8.2 | 66.5 | 100.5 | 5.6 |  |  |  | 2024-10-25 10:16 | 2024-10-25 | 10:16 | FALSE
29 | 2024-10-25 | 10:31 | 8.3 | 64.3 | 100.5 | 5.4 |  |  |  | 2024-10-25 10:31 | 2024-10-25 | 10:31 | FALSE
30 | 2024-10-25 | 10:46 | 8.4 | 64.4 | 100.5 | 5.5 |  |  |  | 2024-10-25 10:46 | 2024-10-25 | 10:46 | FALSE
31 | 2024-10-25 | 10:59 | 8.3 | 68.7 | 100.7 | 5.8 |  |  |  | 2024-10-25 10:59 | 2024-10-25 | 10:59 | FALSE
38 | 2024-10-25 | 12:44 | 10 | 54.7 | 100.6 | 5.1 |  |  |  | 2024-10-25 12:44 | 2024-10-25 | 12:44 | FALSE
39 | 2024-10-25 | 12:59 | 8.5 | 56.2 | 100.6 | 4.8 |  |  |  | 2024-10-25 12:59 | 2024-10-25 | 12:59 | FALSE
40 | 2024-10-25 | 13:14 | 8.4 | 53.3 | 100.6 | 4.5 |  |  |  | 2024-10-25 13:14 | 2024-10-25 | 13:14 | FALSE
41 | 2024-10-25 | 13:29 | 8.7 | 55.5 | 100.6 | 4.8 |  |  |  | 2024-10-25 13:29 | 2024-10-25 | 13:29 | FALSE
42 | 2024-10-25 | 13:44 | 9.3 | 55.9 | 100.6 | 5 |  |  |  | 2024-10-25 13:44 | 2024-10-25 | 13:44 | FALSE
43 | 2024-10-25 | 13:59 | 8.3 | 57.9 | 100.6 | 4.9 |  |  |  | 2024-10-25 13:59 | 2024-10-25 | 13:59 | FALSE
44 | 2024-10-25 | 14:14 | 8 | 59.8 | 100.6 | 5 |  |  |  | 2024-10-25 14:14 | 2024-10-25 | 14:14 | FALSE
45 | 2024-10-25 | 14:29 | 8 | 59.6 | 100.6 | 4.9 |  |  |  | 2024-10-25 14:29 | 2024-10-25 | 14:29 | FALSE
Метролог: Панасенко В.М.
Formulas:
Корректированные дата и время = [Дата]+[Время]+L18
КДата = INT([Корректированные дата и время])
Эталон даты = [Дата]

## Архив Погоды rp5
# Метеостанция Брянск (аэропорт), Россия, WMO_ID=26898, выборка с 09.12.2024 по 12.12.2024, все дни
# Кодировка: UTF-8
# Информация предоставлена сайтом "Расписание Погоды", rp5.ru
# Пожалуйста, при использовании данных, любезно указывайте названный сайт.
# Обозначения метеопараметров см. по адресу http://rp5.ru/archive.php?wmo_id=26898&lang=ru
#
Местное время в Брянске (аэропорт) | T | Po | P | Pa | U | Удалить не подходящиее время работы | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss
12.12.2024 21:00 | -4.1 | 983.7 | 1010.9 | -2.7 | 78 | TRUE | Ветер, дующий с запада | 3 |  | 10 | 90 или более, но не 100% |  |  |  | -2.2 |  | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% | 600-1000 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10 | -7.4 | Осадков нет | 12
12.12.2024 18:00 | -3.6 | 986.3 | 1013.7 | -1.5 | 76 | TRUE | Ветер, дующий с запада | 4 |  |  | 70 – 80%. | [5 empty] | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 70 – 80%. | 2500 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10 | -7.2 | Осадков нет | 12
12.12.2024 15:00 | -2.5 | 987.8 | 1015.1 | -0.8 | 70 | FALSE | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 4 |  | 11 | 100%. |  |  |  | Cl: Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет.; Nh: 100%.; H: 2500 или более, или облаков нет.; Cm: Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются.; VV: 20; Td: -7.2
12.12.2024 12:00 | -2.5 | 988.6 | 1015.8 | 0.1 | 78 | FALSE | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 3 |  |  | 100%. |  |  |  | Cl: Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых.; Nh: 50%.; H: 600-1000; Cm: Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются.; VV: 10; Td: -5.9
12.12.2024 09:00 | -4.1 | 988.5 | 1015.8 | 0.3 | 79 | FALSE | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 |  |  | 40%. |  |  |  | -4.1 |  | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 40%. | 2500 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10 | -7.2 | 0.2 | 12 |  |  | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 19
12.12.2024 06:00 | -2.4 | 988.2 | 1015.5 | 0.1 | 80 | TRUE | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 |  |  | 100%. |  |  |  | -3.8 |  | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 100%. | 300-600 |  |  | 10 | -5.5 | 0.2 | 12
12.12.2024 03:00 | -3.2 | 988.1 | 1015.3 | -0.3 | 88 | TRUE | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -5
12.12.2024 00:00 | -3.8 | 988.3 | 1015.7 | 0.1 | 91 | TRUE | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 3 |  |  | 100%. | Ливневый снег слабый в срок наблюдения или за последний час. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -5.1
11.12.2024 21:00 | -3.5 | 988.2 | 1015.7 | -1.3 | 92 | TRUE | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. |  | -2 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. | 600-1000 |  |  | 4 | -4.7 | Осадков нет | 12
11.12.2024 18:00 | -3.4 | 989.5 | 1016.9 | -1.2 | 92 | TRUE | Ветер, дующий с западо-северо-запада | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых.; Nh: 100%.; H: 600-1000; VV: 4; Td: -4.6; RRR: Осадков нет; tR: 12
11.12.2024 15:00 | -3 | 990.7 | 1018.1 | -2.1 | 92 | FALSE | Ветер, дующий с запада | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -4.1
11.12.2024 12:00 | -2.8 | 992.9 | 1020.3 | -1.6 | 94 | FALSE | Ветер, дующий с запада | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 2; Td: -3.6
11.12.2024 09:00 | -2 | 994.5 | 1021.9 | -1.2 | 91 | FALSE | Ветер, дующий с запада | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -2 |  | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. | 300-600 |  |  | 4 | -3.3 | 0.3 | 12 |  |  | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 19
11.12.2024 06:00 | -1.7 | 995.7 | 1023 | -2 | 94 | TRUE | Ветер, дующий с северо-северо-запада | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -1.7 |  | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. | 300-600 |  |  | 4 | -2.5 | 1 | 12
11.12.2024 03:00 | -1.3 | 997.7 | 1025.1 | -1.3 | 93 | TRUE | Ветер, дующий с северо-востока | 1 |  |  | 100%. | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками.; Nh: 100%.; H: 300-600; Cm: Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые.; VV: 4; Td: -2.3
11.12.2024 00:00 | -1.1 | 999 | 1026.5 | -0.9 | 93 | TRUE | Ветер, дующий с северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками.; Nh: 100%.; H: 300-600; Cm: Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые.; VV: 4; Td: -2.1
10.12.2024 21:00 | -0.8 | 999.9 | 1027.3 | -0.5 | 96 | TRUE | Ветер, дующий с северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. |  | -0.2 | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. | 300-600 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. |  | 4 | -1.3 | 0.7 | 12
10.12.2024 18:00 | -0.4 | 1000.5 | 1027.7 | 0 | 92 | TRUE | Ветер, дующий с северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -1.5; RRR: 0.3; tR: 12
10.12.2024 15:00 | -0.2 | 1000.5 | 1027.7 | -0.8 | 92 | FALSE | Ветер, дующий с северо-востока | 3 |  |  | 100%. | Дымка. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -1.4
10.12.2024 12:00 | -0.3 | 1001.3 | 1028.7 | -0.5 | 92 | FALSE | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 3 |  |  | 100%. | Дымка. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -1.5
10.12.2024 09:00 | -0.5 | 1001.8 | 1029.3 | 0.3 | 99 | FALSE | Ветер, дующий с востока | 3 |  |  | 100%. | Снег непрерывный слабый в срок наблюдения. | Морось. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | -0.5 |  | Слоистые разорванные или кучевые разорванные облака плохой погоды, либо те и другие вместе (разорванно-дождевые); обычно расположены под слоистыми или слоисто-дождевыми облаками. | 100%. | 200-300 | Высокослоистые непросвечивающие или слоисто-дождевые. |  | 4 | -0.7 | 0.3 | 12 |  |  | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 19
10.12.2024 06:00 | -0.2 | 1001.5 | 1028.9 | -1.1 | 98 | TRUE | Ветер, дующий с северо-востока | 3 |  |  | Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. | Морось замерзающая слабая. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Tn: -0.3; VV: 0.5; Td: -0.5; RRR: Следы осадков; tR: 12
10.12.2024 03:00 | -0.2 | 1002.6 | 1030.1 | 0 | 98 | TRUE | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Морось замерзающая слабая. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 100-200; VV: 1; Td: -0.5
10.12.2024 00:00 | -0.3 | 1002.6 | 1030.1 | -0.5 | 98 | TRUE | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Морось замерзающая слабая. | Морось. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 2; Td: -0.6
09.12.2024 21:00 | -0.3 | 1003.1 | 1030.5 | 0.3 | 98 | TRUE | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Морось замерзающая слабая. | Снег или дождь со снегом. | Морось. |  | -0.1 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. | 200-300 |  |  | 2 | -0.6 | Следы осадков | 12
09.12.2024 18:00 | -0.3 | 1002.9 | 1030.3 | 0.1 | 97 | TRUE | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | 2 |  |  | 100%. | Снег неливневый. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 200-300; VV: 2; Td: -0.7; RRR: Следы осадков; tR: 12
09.12.2024 15:00 | -0.2 | 1002.7 | 1030.1 | 0 | 94 | FALSE | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды.; Nh: 100%.; H: 300-600; VV: 4; Td: -1.1
09.12.2024 12:00 | -0.1 | 1002.7 | 1030.1 | 0.3 | 87 | FALSE | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Снег или дождь со снегом. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых.; Nh: 100%.; H: 600-1000; VV: 4; Td: -2
09.12.2024 09:00 | -0.7 | 1002.5 | 1029.9 | 0.9 | 90 | FALSE | Ветер, дующий с юго-востока | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -2.4 |  | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. | 600-1000 |  |  | 4 | -2.1 | Осадков нет | 12 |  |  | Ровный слой слежавшегося или мокрого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 20
09.12.2024 06:00 | -0.9 | 1001.5 | 1028.9 | -0.1 | 91 | TRUE | Ветер, дующий с юго-юго-востока | 2 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | -3 |  | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. | 600-1000 |  |  | 4 | -2.2 | Осадков нет | 12
09.12.2024 03:00 | -1.1 | 1001.7 | 1029 | 0.4 | 92 | TRUE | Ветер, дующий с юго-востока | 2 |  |  | 100%. |  |  |  | Cl: Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых.; Nh: 100%.; H: 600-1000; VV: 4; Td: -2.2
09.12.2024 00:00 | -1.8 | 1001.3 | 1028.9 | 0.4 | 92 | TRUE | Ветер, дующий с юго-востока | 1 |  |  | 100%. | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Cl: Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых.; Nh: 100%.; H: 600-1000; VV: 4; Td: -2.9

## Метео
Удалить не подходящиее время работы 8-17 | Метео из РП5 | [6 empty] | По дням НКУ:"+ 15С...+35С"; "48%–77%"; "84 – 106,7 кПа". | [5 empty] | Диапазоны дат |  |  |  |  | Диапазоны дат с учетом НКУ
| # | Местное время | T | U | Po | Дата | Время | К-во замеров | Даты | Время от/до за день | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Начальная дата | Конечная дата | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа | Начальная дата | Конечная дата | Температура, °C | Влажность от., % | Давление, кПа
TRUE | 1 | 26.02.2026 20:00 | 3 | 87 | 1013.3 | 2026-02-26 | 20:00 | 29 | 24.02.2026 | с 08:00:00 по 17:30:00 | от плюс 1,0 °C до плюс 6,0 °C | от 70,0 % до 100,0 % | от 100,4 до 100,6 кПа | 24.02.2026 | 26.02.2026 | от плюс 1,0 °C до плюс 6,0 °C | от 70,0 % до 100,0 % | от 100,3 до 101,3 кПа | 24.02.2026 | 26.02.2026 | плюс 15,0 °C | от 70,0 % до 77,0 % | от 100,3 до 101,3 кПа
FALSE | 2 | 26.02.2026 17:00 | 3 | 81 | 1013.3 | 2026-02-26 | 17:00 | 28 | 25.02.2026 | с 08:00:00 по 17:30:00 | от плюс 2,0 °C до плюс 6,0 °C | от 93,0 % до 100,0 % | от 100,3 до 100,4 кПа
FALSE | 3 | 26.02.2026 16:30 | 4 | 75 | 1012.2 | 2026-02-26 | 16:30 | 24 | 26.02.2026 | с 08:00:00 по 20:00:00 | от плюс 2,0 °C до плюс 5,0 °C | от 75,0 % до 100,0 % | от 100,9 до 101,3 кПа
FALSE | 4 | 26.02.2026 16:00 | 4 | 81 | 1012.2 | 2026-02-26 | 16:00
FALSE | 5 | 26.02.2026 15:30 | 4 | 75 | 1012.2 | 2026-02-26 | 15:30
FALSE | 6 | 26.02.2026 15:00 | 5 | 76 | 1012.2 | 2026-02-26 | 15:00
FALSE | 7 | 26.02.2026 14:30 | 5 | 76 | 1011.3 | 2026-02-26 | 14:30
FALSE | 8 | 26.02.2026 14:00 | 4 | 81 | 1011.1 | 2026-02-26 | 14:00
FALSE | 9 | 26.02.2026 13:30 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 13:30
FALSE | 10 | 26.02.2026 13:15 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 13:15
FALSE | 11 | 26.02.2026 13:00 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 13:00
FALSE | 12 | 26.02.2026 12:46 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 12:46
FALSE | 13 | 26.02.2026 12:35 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 12:35
FALSE | 14 | 26.02.2026 12:30 | 3 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 12:30
FALSE | 15 | 26.02.2026 12:00 | 2 | 100 | 1011.1 | 2026-02-26 | 12:00
FALSE | 16 | 26.02.2026 11:30 | 2 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 11:30
FALSE | 17 | 26.02.2026 11:00 | 2 | 93 | 1011.1 | 2026-02-26 | 11:00
FALSE | 18 | 26.02.2026 10:30 | 2 | 93 | 1010.2 | 2026-02-26 | 10:30
FALSE | 19 | 26.02.2026 10:00 | 2 | 93 | 1010.2 | 2026-02-26 | 10:00
FALSE | 20 | 26.02.2026 09:30 | 2 | 100 | 1010.2 | 2026-02-26 | 9:30
FALSE | 21 | 26.02.2026 09:00 | 2 | 100 | 1010.2 | 2026-02-26 | 9:00
FALSE | 22 | 26.02.2026 08:46 | 2 | 100 | 1010.2 | 2026-02-26 | 8:46
FALSE | 23 | 26.02.2026 08:30 | 2 | 100 | 1009.1 | 2026-02-26 | 8:30
FALSE | 24 | 26.02.2026 08:00 | 2 | 100 | 1009.1 | 2026-02-26 | 8:00
FALSE | 25 | 25.02.2026 17:30 | 5 | 93 | 1003.3 | 2026-02-25 | 17:30
FALSE | 26 | 25.02.2026 17:00 | 5 | 93 | 1003.3 | 2026-02-25 | 17:00
FALSE | 27 | 25.02.2026 16:30 | 5 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 16:30
FALSE | 28 | 25.02.2026 16:00 | 5 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 16:00
FALSE | 29 | 25.02.2026 15:30 | 5 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 15:30
FALSE | 30 | 25.02.2026 15:00 | 6 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 15:00
FALSE | 31 | 25.02.2026 14:30 | 5 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 14:30
FALSE | 32 | 25.02.2026 14:00 | 6 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 14:00
FALSE | 33 | 25.02.2026 13:30 | 5 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 13:30
FALSE | 34 | 25.02.2026 13:00 | 4 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 13:00
FALSE | 35 | 25.02.2026 12:50 | 4 | 100 | 1003.3 | 2026-02-25 | 12:50
FALSE | 36 | 25.02.2026 12:30 | 4 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 12:30
FALSE | 37 | 25.02.2026 12:00 | 4 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 12:00
FALSE | 38 | 25.02.2026 11:30 | 3 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 11:30
FALSE | 39 | 25.02.2026 11:00 | 3 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 11:00
FALSE | 40 | 25.02.2026 10:30 | 3 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 10:30
FALSE | 41 | 25.02.2026 10:27 | 3 | 100 | 1004.2 | 2026-02-25 | 10:27
FALSE | 42 | 25.02.2026 10:15 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 10:15
FALSE | 43 | 25.02.2026 10:00 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 10:00
FALSE | 44 | 25.02.2026 09:57 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:57
FALSE | 45 | 25.02.2026 09:46 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:46
FALSE | 46 | 25.02.2026 09:30 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:30
FALSE | 47 | 25.02.2026 09:14 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:14
FALSE | 48 | 25.02.2026 09:12 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:12
FALSE | 49 | 25.02.2026 09:00 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 9:00
FALSE | 50 | 25.02.2026 08:55 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 8:55
FALSE | 51 | 25.02.2026 08:30 | 2 | 100 | 1004.1 | 2026-02-25 | 8:30
FALSE | 52 | 25.02.2026 08:00 | 2 | 100 | 1003.1 | 2026-02-25 | 8:00
FALSE | 53 | 24.02.2026 17:30 | 4 | 87 | 1004.2 | 2026-02-24 | 17:30
FALSE | 54 | 24.02.2026 17:00 | 4 | 87 | 1004.2 | 2026-02-24 | 17:00
FALSE | 55 | 24.02.2026 16:30 | 5 | 81 | 1004.2 | 2026-02-24 | 16:30
FALSE | 56 | 24.02.2026 16:00 | 4 | 93 | 1004.2 | 2026-02-24 | 16:00
FALSE | 57 | 24.02.2026 15:30 | 5 | 87 | 1004.2 | 2026-02-24 | 15:30
FALSE | 58 | 24.02.2026 15:00 | 5 | 81 | 1004.2 | 2026-02-24 | 15:00
FALSE | 59 | 24.02.2026 14:30 | 5 | 76 | 1004.2 | 2026-02-24 | 14:30
FALSE | 60 | 24.02.2026 14:00 | 5 | 76 | 1004.2 | 2026-02-24 | 14:00
FALSE | 61 | 24.02.2026 13:30 | 5 | 70 | 1004.2 | 2026-02-24 | 13:30
FALSE | 62 | 24.02.2026 13:00 | 6 | 71 | 1004.2 | 2026-02-24 | 13:00
FALSE | 63 | 24.02.2026 12:30 | 5 | 76 | 1005.3 | 2026-02-24 | 12:30
FALSE | 64 | 24.02.2026 12:00 | 5 | 76 | 1005.3 | 2026-02-24 | 12:00
FALSE | 65 | 24.02.2026 11:30 | 4 | 81 | 1005.3 | 2026-02-24 | 11:30
FALSE | 66 | 24.02.2026 11:00 | 3 | 87 | 1005.1 | 2026-02-24 | 11:00
FALSE | 67 | 24.02.2026 10:30 | 3 | 93 | 1005.1 | 2026-02-24 | 10:30
FALSE | 68 | 24.02.2026 10:00 | 2 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 10:00
FALSE | 69 | 24.02.2026 09:30 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 9:30
FALSE | 70 | 24.02.2026 09:00 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 9:00
FALSE | 71 | 24.02.2026 08:58 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:58
FALSE | 72 | 24.02.2026 08:46 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:46
FALSE | 73 | 24.02.2026 08:43 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:43
FALSE | 74 | 24.02.2026 08:41 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:41
FALSE | 75 | 24.02.2026 08:39 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:39
FALSE | 76 | 24.02.2026 08:35 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:35
FALSE | 77 | 24.02.2026 08:34 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:34
FALSE | 78 | 24.02.2026 08:30 | 1 | 100 | 1006.1 | 2026-02-24 | 8:30
FALSE | 79 | 24.02.2026 08:21 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:21
FALSE | 80 | 24.02.2026 08:06 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:06
FALSE | 81 | 24.02.2026 08:00 | 1 | 100 | 1005.1 | 2026-02-24 | 8:00
Formulas:
Дата = VALUE(LEFT([Местное время],10))